## Plan1
ANEXO X - QUADRO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
| SEDE | EFAP | AROUCHE | ARMENIA | CAPE | CASA VERDE | SÃO DOMINGOS | RIO BRANCO
GERAL
Área Construída m² | 21000 | 8500 | 4200 | 5400 | 3000 | 2100 | 3000 | 2500
ELÉTRICA
Cabine de entrada | Alvenaria | Alvenaria | Alvenaria
Cabine de transformação | Alvenaria | Alvenaria | Alvenaria
Trafos (kVA) | 1000 | 500 | 500 | 225 | - | - | - | -
Grupo Gerador (kVA) | 434 | 456 (*) | - | - | - | - | - | -
Quadros de Transferência | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -
Painéis Gerais de MT | - | - | - | - | - | - | - | -
Painéis Gerais de BT | 19 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1
Quadros de Distribuição em BT | 72 | 52 | 54 | 14 | 12 | 5 | 2 | 14
SPDA | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim
HIDRÁULICA
Reservatório Inferior - Capacidade | 4x15.000L | 1X10.000L | 2x20.000L | 2X16.000L | - | 10.000L | - | 1X10000L
2X48.000L
Reservatório Superior - Capacidade | 3x7.000L | 1x 115.000L | 2x17.500L | 3X16.000L | 5X3000L | - | - | -
2x5.000L
Caixas d´água | - | - | - | - | - | 3X1000L | 4X1000L | 2X2000L
1X500L
Bombas de recalque | 4X5CV | 2X2CV | 2X5CV | 2X2CV | - | 1X3/4CV | - | 2X3CV
Bombas Submersa | 2X4CV - 4X1CV | - | 1X2CV | 4x3CV | - | - | - | 2X3CV
Vaso sanitários | 70 | 61 | 71 | 23 | 19 | 4 | 3 | 12
Hidrômetros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
COMBATE A INCÊNDIO
Hidrantes | 32 | 23 | 16 | 7 | 4 | - | 1 | 3
Bombas de Incêndio | 1X10CV | 1X6CV | 1X1,5CV | 1X7,5CV | - | - | - | 1X5CV
Central de Alarme | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1
Botoerias | 24 | 40 | 17 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4
Sensor de Fumaça |  | - | - | - | - | - | 34 | -
Portas Corta Fogo | 5 | 2 | 36 | 10 | - | - | - | -
( * ) NÃO FARÁ PARTE DA CONTRATAÇÃO ( já possui contrato especifico em vigor. )